;   CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM   Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954   Web site: http://vankhinen.com   Emai: baotri.kythuat@gmail.com   ;  .                  BẢNG BÁO GIÁ   ;  .                  Kính gửi:  ;        ;  .      Công ty:  ;        ;  .      Địa chỉ:  ;        ;  .      Email:   ;        ;  .      Điện thoại:  ;        ;  .      Fax  ;        ;  .      Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :      Tên hàng ;  Thông tin chi tiết  ;    Đơn giá ;  .    Máy bơm chữa cháy Shibaura TF45  ;      Hãng sản xuất;  Shibaura;  .   Kiểu động cơ;  Shibaura;  .   Thể tích buồng đốt (cc);  50;  .   Công suất (Kw);  24.5;  .   Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít);  12;  .   Đánh lửa;  IC;  .   Hệ thống khởi động;  Đề tay;  .   Ắc quy;  12v;  .   Chiều cao hút (m);  9;  .   Lưu lượng (m3/h);  96;  .   Cột áp (m);  75;  .   Kích thước (mm);  750x800x650;  .   Trọng lượng (kg);  80;  .     ; 22,300,000 VNĐ ; .       Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển      Hình thức thanh toán/Payment term: Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.   Tài khoản chuyển tiền/Acount No: CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp  0201.0000.8379.9000 - NH TMCP ViỆT Á - HỘI SỞ- TP.HCM     Thời gian giao hàng: 3-5 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng và thanh toán của bên mua.   Phương thức giao hàng: Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.  Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM    Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ   Hiệu lực của báo giá: Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày.   Thời gian bảo hành: 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất    Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.  Trân trọng kính chào!      Nơi nhận;  CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP;  .   - Như trên:;  GIÁM ĐỐC;  .   - Lưu :VT.;   ;  .   XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG ;  Lê Văn Vinh;  .