;   CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP   Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM   Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954   Web site: http://vankhinen.com   Emai: baotri.kythuat@gmail.com   ;  .                  BẢNG BÁO GIÁ   ;  .                  Kính gửi:  ;        ;  .      Công ty:  ;        ;  .      Địa chỉ:  ;        ;  .      Email:   ;        ;  .      Điện thoại:  ;        ;  .      Fax  ;        ;  .      Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :      Tên hàng ;  Thông tin chi tiết  ;    Đơn giá ;  .    Đồng Hồ Nước Unik DN15  ;   Đồng hồ nước unik là dòng sản phẩm đồng hồ nước cao cấp chuyên dùng cho các chung cư , tòa cao ốc để đo nước sinh hoạt , nước sạch    Hãng : Unik   Chất liệu : thân gang   Kết nối : bắt ren   Hiển thị : mặt số 999999 m3   Đơn vị hiển thị nhỏ nhất : 1m3   Đơn vị đo nhỏ nhất :  1 lít   Size : dn15 -phi 21   Kiểu hoạt động : dẫn động từ   Xuất xứ : Đài Loan   Áp lực làm việc : 0,3 - 16 bar   Nhiệt độ làm việc : 0-30 độ C   Hàng hóa được sự kiểm định của cơ quan nhà nước   Bảo hành : 12 tháng   Tình trạng : hàng luôn có sẵn   Đồng hồ nước unik dn15 là dòng sản phẩm cao cấp được sản xuất theo dây truyền công nghệ Anh quốc tại Đài Loan  , hoạt động từ tính nên nước được cách ly với bộ đếm số giúp độ chính xác và các bộ đếm đạt được sự ổn định lâu dài , không bị hoen ố , đổi màu hoặc ăn mòn .    Các phụ tùng của đồng hồ nước unik được sản xuất với công nghệ chống ăn mòn và chống từ tính tác động bên ngoài luôn đạt tiêu chuẩn 9064 về đồng hồ nước .      ; 432,000 VNĐ ; .       Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển      Hình thức thanh toán/Payment term: Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.   Tài khoản chuyển tiền/Acount No: CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp  0201.0000.8379.9000 - NH TMCP ViỆT Á - HỘI SỞ- TP.HCM     Thời gian giao hàng: 3-5 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng và thanh toán của bên mua.   Phương thức giao hàng: Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.  Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM    Chất lượng sản phẩm: Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ   Hiệu lực của báo giá: Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày.   Thời gian bảo hành: 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất    Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.  Trân trọng kính chào!      Nơi nhận;  CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP;  .   - Như trên:;  GIÁM ĐỐC;  .   - Lưu :VT.;   ;  .   XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG ;  Lê Văn Vinh;  .